Települési vízgazdálkodás és vízminőségvédelem: kérdések a vízminőségvédelem témaköréből

- A vízminőség fogalma és meghatározása, vízminősítés. A vízminőség jellemzését szolgáló fizikai és kémiai paraméterek ismertetése (mely problémák jellemzésére alkalmasak az egyes paraméterek).

- Bakteriológiai vízminősítés célja, módszerei, eszközei (minősítési elemek, vizsgálati módszerek sajátosságai). Felszíni vizek ökológiai állapotának jellemzése biológiai vizsgálatokkal.

- A vízminősítés elve és gyakorlata. Minősítő rendszerek. Felszíni vizek minősítése a Víz Keretirányelv szerint. Hazai felszíni és felszín alatti vizek állapota és vízminőségi monitoring rendszer jellemzőinek bemutatása.

- A Víz Keretirányelv célkitűzései és megvalósítása. A VKI célkitűzésének elérését akadályozó emberi hatások. A vízgyűjtő gazdálkodás tervezése.

- Szennyezők elkeveredése felszíni vizekben. Turbulens elkeveredés. A transzport egyenlet egyszerűsített megoldásai: szennyvízcsóva sodorvonali, partmenti bevezetés esetén, szennyezés hullám levonulása folyóban.

- Felszíni vizek hőterhelése. A hőszennyezés ökológiai hatása. Hűtővíz elkeveredése folyókban. Használt termálvizek elhelyezésének környezeti vonatkozásai. A szabályozás eszközei.

- Vízfolyások oxigénháztartását meghatározó folyamatok és leírásuk: légköri oxigén bevitel, szerves szén lebontása és nitrifikáció. A Streether-Phelps féle alapmodell ismertetése. Oldott oxigén és BOI hossz-szelvények pontszerű szennyvízbevezetés alatt, kritikus hely meghatározása.

- Szervesanyag tartalmú szennyvizek tisztítása: kommunális szennyvizek tisztításának leggyakoribb technológiái. A szennyvízkibocsátás szabályozása emissziós határértékek alkalmazásával. A befogadó terhelhetősége és ennek figyelembe vétele a kibocsátás szabályozásakor.

- Kisvízfolyások oxigénháztartásának javítása a mederben és annak környezetében alkalmazható eszközök alkalmazásával.

- Tavak jellemzői (morfológia, vízmérleg, vízmozgások, fény- és hőmérsékleti viszonyok, sekély és mély tavak, tápanyag limitálás). Tavak eutrofizálódása, az eutrofizáció okai, folyamatai, befolyásoló tényezők és következmények. Tápanyagformák, N-P arány szerepe.

- Tavi tápanyagforgalom bemutatása (természetes változások és antropogén hatások) Tavak összes P anyagmérlege. Vízminőségszabályozás empirikus modellek segítségével: a Vollenweider modell. Alkalmazási lehetőségek és korlátok.

- A tavak belső terhelését meghatározó folyamatok. Adszorpciós izoterma. Az üledék szerepe a tavak foszforháztartásában. Állóvizek vízminőségének javítását szolgáló módszerek.

- A területi diffúz szennyezés jellemzése, meghatározása és csökkentésének lehetőségei.  Beavatkozási helyek és módszerek a vízgyűjtő különböző pontjain. A diffúz terhelés csökkentésének hatékonysága.

- A vízminőségvédelem szabályozási eszközei: pontszerű és diffúz szennyezések szabályozása jogi és gazdasági eszközökkel.